PN.1.2017

**przetarg nieograniczony na:**

**utrzymanie w czystości Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie**

## załącznik **B**

# **Procedura dezynfekcji oraz mycia głowic natrysków**

1/ Dezynfekcje przeprowadzamy podczas każdej nocnej zmiany. Podlegają jej następujące miejsca:

a) szatnia damska – wszystkie pomieszczenia; szafki co 3 dni

b) szatnia męska – wszystkie pomieszczenia; szafki co 3 dni

c) pomieszczenia dla matki z dzieckiem

d) wszystkie pozostałe pomieszczenia znajdujące się na poziomie niecek basenowych

e) wszystkie łazienki

f) zjeżdżalnie co 3 dni

2/ Dezynfekcję należy poprzedzić umyciem w/w miejsc. Zabieg wykonujemy przy pomocy spryskiwacza ciśnieniowego środkiem o nazwie „Quanto 44” rozcieńczonym z woda w stosunku 1:64.

3/ Dezynfekcje należy przeprowadzić bardzo dokładnie, aby nie pominąć żadnej powierzchni, która ma być zdezynfekowana.

4/ Po spryskaniu środkiem dezynfekującym w/w pomieszczeń, należy odczekać do jego wyschnięcia – około 60 minut.

5/ Następnie w takiej samej kolejności jak dezynfekcję, spłukujemy woda wszystkie pomieszczenia, przy pomocy węża gumowego.

6/ Po zakończeniu spłukiwania, wąż zwijamy w taki sposób, aby nie pozostała w nim woda.

7/ Ostatnia czynnością przy dezynfekcji jest usunięcie ewentualnych zastoin wody ze zdezynfekowanych powierzchni

8/ Mycie głowic natrysków przeprowadzamy podczas nocnej zmiany. Zabieg ten wykonujemy w celu zabezpieczenia instalacji natryskowych przed skażeniem bakteriami chorobotwórczymi, co 10 dni wg. Harmonogramu miesięcznego

9/ Mycie głowic natryskowych polega na podgrzaniu wody do temperatury 70-75 °C i uruchomieniu natrysków na okres 5 minut. Wystarczy to do skutecznego zwalczania bakterii.

10/ Procedurę mycia głowic wykonujemy w porozumieniu z pracownikami stacji uzdatniania wody.